- INFORMACION GENERAL DEL REPORTE:

- Nombre de la empresa o laboratorio

- Número de reporte que este debe ser en teoría (folio único)

- Fecha de emisión del reporte

- Cliente

- Área solicitante

- Proyecto, número de parte, así como la denominación de la misma

- Versión o revisión del documento acorde al sistema de gestión de calidad.

- IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS ENSAYADAS

- Codigo o ID de la pieza

- Descripción del material ensayado (ejemplo: si es adhesivo, pieza completa, componente, si es pieza soldada o pegada, si es cromada o pintada, etc. )

- OF de la pieza

- Fecha de recepción en el laboratorio

- Cantidad de piezas recibidas.

- NORMA O MÉTODO DE ENSAYO

- Norma aplicada o procedimiento interno

- Nombre de ensayo

- Versión de la norma

- Criterios de aceptación (ejemplo; valores max y min de espesores, sin desprendimiento)

Apartado de norma y ensayo aplicado

Norma aplicable, fecha y tipo de versión

Ejemplo: TL 528 D- 21 - 3.5.1 Grind Saw Test

- EQUIPOS UTILIZADOS

- Nombre del equipo utilizado

- ID interno del equipo

- Fecha de ultima calibración

- CONDICIONES DE ENSAYO

- Tiempo de curado.

- Parámetros especificos (ejemplo. Velocidad de ensayo 50mm/min, Carga aplicada, tiempo de curado, etc)

- RESULTADOS

- Datos individuales

- Fotografias

- Tipo de falla.

- Etc.

- CONCLUSIONES

- Cumple o no cumple

- APROBACIONES

Nombre del analista

Firma

Nombre de quien aprobó

Firma

Cargo, etc.-